Wi-Fi Module handleiding


Bestuur uw warmtepomp op afstand

Inhoud

1. Beschrijving van de Wi-Fi module……………..1

2. Installatie van de applicatie………………….…2

3. Configuratie van de verbinding……………..….7

4. Instructie van verbindingsmodes……………..14

5. Instructie over werking…………………………20

6. FAQ………………………………………………21

Gebruiksinstructies

1.1 Inhoud van het accessoirepakket

(1x)                                             (1x)                                            (1x)

Of

(1x)                                            (1x)

1.2 Beschrijving van de Wi-Fi module

ID            Wachtwoord

Zijkant                              Voorkant 
Gebruik deze codes om
uw module te activeren, zie 3.2

# Gebruiksinstructies

Voor verdere referentie naar de betekenis, zie pagina 4.

# Gebruiksinstructies

1.3 Het gebruiken van uw Wi-Fi module om uw apparaten aan te sturen

U kunt uw apparaten besturen doormiddel van uw mobiele apparaat op 
2 verschillende manieren.

# 1.3.1 Lokale modus

- Er is een router nodig in deze modus om een verbinding tot stand te brengen tussen uw
           mobiele apparaat en de Wi-Fi module.

- Het bereik van de module hangt af van de signaalsterkte van uw router.

- Er is geen internet nodig in deze modus

1.3.2 Afstandsmode

- In deze mode is er een router nodig om een verbinding tot stand te brengen tussen
            uw mobiele apparaat en de Wi-Fi module.

- U kunt uw warmtepomp overal in huis besturen.

- Er is internet nodig in deze modus.

Notie:
Voor configuratie van de Lokale/Afstandsmodus, zie alstublieft hoofdstuk 3.1 en 3.2.

De communicatie tussen de module, het internet en uw mobiele apparaat kan de eerste keer een tijd duren, geduld is geboden.

# Gebruiksinstructies

1.4 Functie van indicatorlichtjes

| Indicatorlampje | Functie |
| --- | --- |
| AP mode | Aan- Geeft aan of de Wi-Fi module in AP mode zit. Het kan ook functioneren als router en worden doorverbonden met andere apparaten. Uit- Geeft aan of de Wi-Fi module uit de AP mode is. |
| Lokale mode | Aan - Geeft aan of de Wi-Fi module succesvol is verbonden met de router. Uit – Geeft aan of de verbinding tussen Wi-Fi module en router is mislukt. Snel knipperen – Geeft aan dat het signaal wordt verstuurd. |
| Afstandsmode | Aan – Geeft aan dat de Wi-Fi module succesvol is verbonden met de server. Uit – Geeft aan dat de verbinding tussen Wi-Fi module en server is mislukt. Snel knipperen – Geeft aan dat het signaal wordt verstuurd. Langzaam knipperen – Geeft aan dat de Wi-Fi module niet is geactiveerd. |
| Timer | Aan – Geeft aan dat de timermogelijkheid is ingeschakeld. Uit – Geeft aan dat de timermogelijkheid is uitgeschakeld. |

1.5 Installeer uw Wi-Fi module
 1.5.1 Haal het deksel en de bescherming los, zie illustratie.

# Gebruiksinstructies


1.5.2 Verbind de Wi-Fi module met de warmtepomp, zie illustratie.

# Zonder Wi-Fi module                                            Met Wi-Fi module



1.5.3 Terugplaatsen deksel

# Gebruiksinstructies


2. Installatie van de app
  2.1 App voor IOS

Zoek ‘’Eco Heating’’ in de App store, download en installeer de applicatie op uw mobiele apparaat.

# Zoek ‘’Eco Heating’’

2.2 App voor Android

Zoek ‘’Eco Heating’’ in de Google Play store,

download en installeer de applicatie op uw mobiele apparaat.

Gebruiksinstructies

3. Configuratie van de verschillende modes
Bij de eerste keer opstarten van uw module moet u de Lokale of Afstandsmode configureren. 

3.1 Lokale mode configureren

1. Open de app en klik op                                              2. Dit scherm verschijnt.
    de ‘+’ rechts bovenin.                                                    Pak uw module erbij.

3. Schakel de Wi-Fi module naar                     4. Er gaat een geel lampje
    AP mode door de AP knop 1s                         branden. 
    in te drukken.

## Gebruiksinstructies

5.  Nadat de AP-mode is ingeschakeld            6. Pak uw mobiele apparaat.
    druk dan op ‘>’ rechts bovenin

7. Selecteer ‘Simple wifi’ op uw                   8.  Druk op  > om verder te gaan.
    mobiele telefoon bij

Instellingen ( wifi.

# Gebruiksinstructies

Als de gewenste Wi-Fi naam niet in de lijst voorkomt, kunt u op ‘’Enter wifi name’ drukken en de Wi-Fi naam en wachtwoord intoetsen.

9. Selecteer de Wi-Fi naam van de router
    waarmee u de module wil verbinden.

Lokale mode lampje zal aangaan

Hier komt de naam 
van de router te staan.

10. Bij succesvol verbinden zal de
      app er uitzien zoals bovenstaande
      illustratie. Het lampje van de Lokale
      mode zal gaan branden

# Gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat uw 
  apparaat en Wi-Fi module
  met dezelfde router

zijn verbonden

11. Verbind uw mobiele apparaat
      met de router waar ook uw                                           12. Druk op het vinkje rechtsboven 
      Wi-Fi module mee verbonden is.	                                       om af te sluiten.

13. Laat de applicatie configureren.                                         14. Klaar!

Gebruiksinstructies

3.2 Afstandsmodus configureren

Druk op remote login in het beginscherm.

Voer in de eerste regel uw gekregen ID-nummer in.
Voer in de tweede regel het gegeven wachtwoord in.

Druk na het invoeren van de gegevens op ‘register’.

Notie:
-Houdt uw ID en wachtwoord op een plek waar u er makkelijk
 bij kan.
- Als u op cancel drukt zal elke keer hetzelfde inlogscherm te zien
   zijn.
- Als u op OK druk, zal hij meteen worden geactiveerd en zal het
  login venster niet opnieuw verschijnen.
- Het configureren kan een tijdje duren, afhankelijk van internetsterkte.
  Ook het effect van ingevoerde veranderingen zoals temperatuur en mode kan wat langer duren, zeker bij het eerste gebruik van de app

Gebruiksinstructies

4. Instructie verschillende modes

 4.1 Voorbereiding en bevestiging

4.1.1 Lokale mode

Om lokale mode in te schakelen doet u het volgende:
(a) Configureer de module, zie hoofdstuk 3.1
(b) Indicator van Lokale mode is verlicht zoals hiernaast.
(c) Uw mobiele apparaat is verbonden met dezelfde router als de module.

4.1.2 Afstandsmodus

Om de Afstandsmodus in te schakelen, doet u het volgende:
(a) De Wi-Fi module is juist geconfigureerd volgens hoofdstuk 3.1.
(b) Indicatoren van Lokale mode en Afstandsmode zijn verlicht zoals in de afbeelding.
(c) Uw Wifi module is succesvol geactiveerd volgens hoofdstuk 3.2.

# Gebruiksinstructies

4.2 Inschakelen van Lokale /Afstandsmodus

     U kunt met een simpele druk op de knop de Lokale of Afstandsmodus inschakelen
     als deze succesvol zijn geconfigureerd.

# Gebruiksinstructies

5. Werking van de app
 5.1 Beschrijving van het interface

| Nummer | Icoon | Naam | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Setting | Klik om in het instelling interface te komen |
| 2 |  | Menu | Klik om het functiemenu te openen |
| 3 |  | Apparaten lijst | Klik om terug te gaan naar eerste interface |
| 4 |  | Temp. wijzer | Druk en houd vast om gewenste temp. in te stellen |
| 5 |  | Huidige temp. | Geeft huidige temp. van zwembadwater |
| 6 |  | Temp. curve | Klik om naar temp. curve interface te gaan, voor gedetailleerde info over de pomp |
| 7 |  | Timer | Klik om timer in of uit te schakelen |
| 8 |  | Stroom | Klik om het apparaat in/uit te schakelen. |
| 9 |  | Mode wisselen | Klik om te wisselen tussen de drie modes: Koelen, Verwarmen en Auto |
| 10 |  | Weer | Geeft het weer van de komende drie dagen weer |

# Gebruiksinstructies

5.2 Functiebeschrijving

5.2.1 Menu
(1) Klik op ‘’<<’’  om het menu te openen
(2) Klik op een willekeurige plek op het scherm om het menu weer te sluiten.

Klik bijv. hier om
het menu weer te sluiten

Klik om het  
     menu te openen
       Menu gesloten                                                                                       Menu geopend

Notie:
bij het bedienen van de pomp via de afstandsmodus kan het een tijdje duren voordat het signaal door uw pomp wordt verwerkt. Dit kan tot 2 minuten duren, afhankelijk van uw routersnelheid.

Gebruiksinstructies

5.2.2 In/uitschakelen van de warmtepomp
Druk op het stroom icoontje om de warmtepomp in- of uit te schakelen. De illustraties corresponderen respectievelijk met een uitgeschakelde en ingeschakelde warmtepomp.

5.2.3 Setting target temperature

(1) Druk op de wijzer zoals in onderstaande illustratie.

(2) Draai met de klok mee om de gewenste temperatuur te verlagen,

draai tegen de klok in om de gewenste temperatuur te verhogen .

Temperatuur verlagen                                             Temperatuur verhogen

Gebruiksinstructies

5.2.4 Wisselen van mode
Druk op het uiterst linker icoontje zoals in de illustratie hieronder om te schakelen tussen verschillende modi. De volgorde betreft: Verwarmen(Koelen( Auto, deze cyclus herhaalt zich.

Overschakelen naar   Verwarmen

Gebruiksinstructies

5.2.5 Instellen van de timer
(1) Druk op  het ‘’Timer’’ icoontje rechts zoals in onderstaande illustratie.
(2) Het timer lampje (4e lampje van boven) zal gaan branden bij een actieve timer.
(3) Er zijn twee verschillende timers in te stellen.

Het timer icoontje                                                                   Er zijn twee timers in te stellen

Druk op de tijd om te wijzigen

Schuif naar rechts om te starten

Schuif naar links om te stoppen

Druk op ‘save’ als u klaar bent

Notie: Zorg ervoor dat de klok van de pomp gelijk staat met de klok op uw mobiele apparaat. De timerfunctie zal uitgaan van de interne klok van de pomp!

# Gebruiksinstructies

5.2.6 Temperatuur curve
a. U kunt informatie over de huidige temperatuurcurve of van de afgelopen 30 dagen nakijken
    door het pijltje te verschuiven.
b. Met twee vingers op het scherm kunt in- of uitzoomen op het scherm.

5.2.7 Instellingen
Druk op het tandwieltje rechts bovenin om naar de instellingen te gaan.

Antwoord op mogelijke problemen

Stel gewenste temperatuurschaal in 
(°C of °F)
Hernoem uw apparaat

Geef foutmelding info weer

Autoriseer uw dealer om toegang te krijgen tot uw apparaat voor 48 uur

# Gebruiksinstructies

6. FAQ
6.1 Succesvol AP mode inschakelen
De indicator van AP mode moet verlicht zijn, en de indicatoren van Afstandsmode en Lokale mode moeten niet verlicht zijn.

6.2 Succesvol Afstandsmode inschakelen
De indicator van AP mode moet niet verlicht zijn, en de indicator van Lokale mode en Afstandsmode moet verlicht zijn. ( Als de indicator van de Afstandsmode niet is verlicht betekent dit dat de verbinding met de router is verbroken. Zorg ervoor dat uw router correct is aangesloten op het internet.)

6.3 Wanneer de indicator van de AP mode verlicht is, kan het apparaat niet worden gevonden door mijn mobiele apparaat?
(1) Zorg ervoor dat u verbonden bent met het netwerk ‘’Simple WiFi’’.
(2) Zorg ervoor dat de afstand tussen het mobiele apparaat en de module niet te groot is en vermijd obstakels die signaal interferentie kunnen veroorzaken.

6.4 De afstand tussen mijn apparaat en de router is te groot waardoor het signaal instabiel is.
Probeer om een andere router tussen de originele router en het apparaat te zetten om het signaal te versterken.

6.5 Er is iets mis met mijn apparaat. Wat moet ik doen?
(1) Kijk naar de foutmelding in de instellingen.
(2) Zoek de corresponderende foutcode op in de handleiding om het probleem te achterhalen.
(3)Contacteer uw leverancier voor onderhoud als dit nodig is.

6.6 Er branden geen lichtjes op de module, wat is er aan de hand?
Het is mogelijk dat de module nog steeds verbinding probeert te maken met uw mobiele apparaat. Zorg ervoor dat de module en uw mobiele apparaat gebruik maken van hetzelfde netwerk.

6.7 Het derde lampje van boven blijft knipperen, wat is er aan de hand?
Een knipperend lampje geeft aan dat er datacommunicatie aan de gang is tussen uw mobiele apparaat, de module en de Cloud server. Dit kan enkele minuten duren. Blijft dit probleem zich voordoen, dan is opnieuw configureren van uw module een juiste vervolgstap.

6.8 Ik heb een timer ingesteld maar mijn pomp schakelt zich niet in of uit op de ingestelde tijdstippen.
Controleer de klok van de pomp, deze klok is leidend voor het starten van een timer. Het kan zijn dat de klok van uw mobiele apparaat en van de pomp niet dezelfde tijd weergeven.

# Text boxes

Indicator lampje van timerinstelling

Indicatorlampje van Remote mode

Indicatorlampje van Local mode

Indicatorlampje van AP mode

Knop van AP mode
Druk 1s op de knop om naar AP mode te schakelen

Selecteer ‘simple wifi’

Overschakelen naar Koelen

Overschakelen naar Auto