## VBEX 10
VB Klimaattechniek bv
Noise Testing Report VBEX 10
Testing Unit |  | VBEX 10
Schematic Diagram
Power Supply |  | 220V/50Hz
Background Noise |  | /
AT ℃ |  | /
No. | Compressor Frequency/HZ | RPM | Noise dB(A) | No. | Compressor Frequency/HZ | RPM | Noise dB(A)
1 | 80 | 800 | 47.75 | 16
2 | 75 | 800 | 47.72 | 17
3 | 70 | 800 | 47.02 | 18
4 | 65 | 800 | 46.56 | 19
5 | 60 | 800 | 44.96 | 20
6 | 55 | 800 | 44.88 | 21
7 | 50 | 800 | 44.92 | 22
8 | 45 | 800 | 45.15 | 23
9 | 40 | 800 | 44 | 24
10 | 35 | 800 | 43.84 | 25
11 | 30 | 800 | 44.15 | 26
12 | 25 | 800 | 44.12 | 27
13 | 20 | 800 | 43.61 | 28
14 |  |  |  | 29
15
Graphic model
Top View
Electric Box

## VBEX 13
VB Klimaattechniek bv
Noise Testing Report VBEX 13
Testing Unit |  | VBEX 13
Schematic Diagram
Power Supply |  | 220V/50Hz
Background Noise |  | /
AT ℃ |  | /
No. | Compressor Frequency/HZ | RPM | Noise dB(A) | No. | Compressor Frequency/HZ | RPM | Noise dB(A)
1 | 95 | 800 | 49.47 | 16 | 20 | 800 | 43.65
2 | 90 | 800 | 47.7 | 17
3 | 85 | 800 | 48.01 | 18
4 | 80 | 800 | 47.12 | 19
5 | 75 | 800 | 47.79 | 20
6 | 70 | 800 | 46.11 | 21
7 | 65 | 800 | 45.83 | 22
8 | 60 | 800 | 45.4 | 23
9 | 55 | 800 | 45.11 | 24
10 | 50 | 800 | 44.93 | 25
11 | 45 | 800 | 44.46 | 26
12 | 40 | 800 | 44.61 | 27
13 | 35 | 800 | 44.44 | 28
14 | 30 | 800 | 44.07 | 29
15 | 25 | 800 | 44.13
Graphic model
Top View
Electric Box
Graphic model
Top View
Electric Box

## VBEX 18
VB Klimaattechniek bv
Noise Testing Report VBEX 18
Testing Unit |  | VBEX 18
Schematic Diagram
Power Supply |  | 220V/50Hz
Background Noise |  | /
AT ℃ |  | /
No. | Compressor Frequency/HZ | RPM | Noise dB(A) | No. | Compressor Frequency/HZ | RPM | Noise dB(A)
1 | 85 | 750 | 51.6 | 16
2 | 80 | 750 | 51.6 | 17
3 | 75 | 750 | 52.67 | 18
4 | 70 | 750 | 51.92 | 19
5 | 65 | 750 | 52.13 | 20
6 | 60 | 750 | 51.66 | 21
7 | 55 | 750 | 51.9 | 22
8 | 50 | 750 | 51.41 | 23
9 | 45 | 750 | 51.74 | 24
10 | 40 | 750 | 50.74 | 25
11 | 35 | 750 | 50.91 | 26
12 | 30 | 750 | 50.75 | 27
13 | 25 | 750 | 50.67 | 28
14 | 20 | 750 | 50.78 | 29
15
Graphic model
Top View
Electric Box
Graphic model
Top View
Electric Box

## VBEX 20
VB Klimaattechniek bv
Noise Testing Report VBEX 20
Testing Unit |  | VBEX 20
Schematic Diagram
Power Supply |  | 220V/50Hz
Background Noise |  | /
AT ℃ |  | /
No. | Compressor Frequency/HZ | RPM | Noise dB(A) | No. | Compressor Frequency/HZ | RPM | Noise dB(A)
1 | 95 | 750 | 52.89 | 16 | 20 | 750 | 49.05
2 | 90 | 750 | 52.68 | 17
3 | 85 | 750 | 50.71 | 18
4 | 80 | 750 | 50.59 | 19
5 | 75 | 750 | 53.45 | 20
6 | 70 | 750 | 50.79 | 21
7 | 65 | 750 | 50.75 | 22
8 | 60 | 750 | 50.96 | 23
9 | 55 | 750 | 51.17 | 24
10 | 50 | 750 | 49.7 | 25
11 | 45 | 750 | 49.81 | 26
12 | 40 | 750 | 50.05 | 27
13 | 35 | 750 | 49.91 | 28
14 | 30 | 750 | 49.3 | 29
15 | 25 | 750 | 49.16
Graphic model
Top View
Electric Box
Graphic model
Top View
Electric Box